山东省国家重点监控企业

环境信息公开年度报告

2024  年

企业名称： 日照阳光热电有限公司

统一社会信用代码：9137110074659997XT

编制日期：2024年   1 月   10 日

承诺书

我单位已了解《排污许可证管理暂行办法》及其他相关文件规定，知晓本单位的责任、权力和义务。我单位对所提供的环境公开信息的真实性和合法性承担法律责任。我单位将严格按照排污许可证的规定排放污染物、规范运行管理、运行维护污染防治设施、开展自行监测、进行台账记录并按时提交执行报告、及时公开信息。我单位一旦发现排放行为与排污许可证规定不符，将立即采取措施改正并报告环境保护主管部门。我单位将配合环境保护主管部门监管和社会公众监督，如有违法违规行为，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

法定代表人（实际负责人）：刘晖

环保负责人（总经理）： 左强田

一、企业简介

日照阳光热电有限公司成立于2003年2月，现注册资本金为1亿元人民币，是一家集供热、发电、粉煤灰综合利用为一体的股份合作制企业。公司下设生技部、安监部、企管部、财审部、营销部、办公室，现有职工230人。公司占地面积98193.6平方米，2012年9月经过股改，成立新的阳光热电有限公司。

公司现有2台260t/h高温高压循环流化床锅炉、2台30MW高温高压抽背机组，设备运行工况正常、各项指标均满足环保超低排放要求。目前锅炉产汽能力520t/h，可实现对外供汽460t/h，年发电量3亿千瓦时。公司承担着邦基三维、中纺粮油、中粮油脂、青岛啤酒等企业工业供汽任务，属于日照经济技术开发区基础设施配套服务企业。

二、污染物排放情况

1、废水：包括生产废水和生活废水。生产废水主要是锅炉烟气湿法脱硫系统产生的废水，脱硫废水以及生活废水一并经厂内污水处理站处理后排入城市污水管网，一般排放口1个（编号DW002），排放标准执《污水综合排放标准》（GB/8798-1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）及日照市城投环境第二污水处理厂接纳标准。雨水排放口1个（DW003）。

2、废气：主要来源于锅炉燃烧产生的工业废气。锅炉采用烟煤作为燃料，燃烧后由烟气治理设施处理后经150m高排气筒（编号DA001）外排。排放标准执行《山东省火电厂大气污染物排放标准》（DB37/664-2019）表2大气污染物排放浓度的限值要求（颗粒物5毫克/立方米，二氧化硫35毫克/立方米，氮氧化物50毫克/立方米）。

三、建设项目环境影响评价及其他环境行政许可情况公开

2001年11月9日，山东省环保局办公室对公司一期工程3*75T/h循环流化床锅炉+2*15MW发电机组建设项目环境影响报告表进行了批复（批复文号：鲁环发[2001]522号），2013年9月5日，山东省环保厅办公室对公司一期工程建设项目进行验收（许可文号：鲁环验[2013]220号）。

2013年11月21日，日照市环保局开发区分局对公司新增2*260T/h循环流化床锅炉扩建项目环境影响报告表进行了批复（批复文号：日开环发[2013]28号）；2015年5月7日，区环保局对该项目竣工环境保护验收审批文件进行验收（许可文号：日开环验[2015]1号）。

2016年3月1日，日照市环保局开发区分局对公司2*3MW+1*6MW热电机组扩建项目环境影响报告表进行了备案（备案文号：日开环函[2016]10号）。

2016年10月8日，日照市环保局开发区分局对公司超低排放改造项目环境影响报告表进行了批复（批复文号：日开环表[2016]26号）；该项目后期进行了变更，重新制定了新的环境影响报告表。2017年7月3日，日照市环保局开发区分局对变动后的公司超低排放改造项目环境影响报告表进行了批复（批复文号：日开环表[2017]34号），本项目已于2017年底建成投运，并进行了环保验收监测，于2018年3月15日组织召开了竣工环保验收会议， 于2018年4月25日取得竣工环保验收批复（批复文号：日开环验[2018]9号）。

- 公司于2024年9月因增加设备噪声信息等重新申请了排污许可证并获通过。

- 排污许可证书编号：9137110074659997XT001P

- 污染物产生、治理、排放信息

- 全年总燃煤量260533吨，废气排放量29.7亿立方米，排放二氧化硫16.4吨，氮氧化物86.9吨，烟尘2.48吨至大气；废水排放量57.6万吨，排放至银川路城市污水管网，最终经日照城投环境第二污水处理厂进一步处理后排放入河

- 公司全年正常生产天数是355天，月度自行监测次数12次

- 自行监测信息详见自行监测报告，危固废信息详见一般固废、危废排放信息表

- 3、年度主要污染物排放信息详见废气自动监测信息平台附表

- 六、碳排放信息

- 依据温室气体排放核算与技术规范，公司在2024年度经初步估算的温室气体排放总量是48万吨。

七、突发环境事件应急预案

我公司编制了《突发环境事件应急预案》，并已在日照市环境保护局日照经济技术开发区分局备案（备案号：371102-2024-028-M），公司针对突发环境事件定期进行应急演练。

公司年内无突发环境事件发生。

- 生态违法环境信息

- 本年度公司未受到上级主管部门的生态环境行政处罚。

- 强制性清洁生产审核信息

- 公司2024年开展实施了清洁生产审核，年底获得评估通过，预计2025年4月进行验收。

- 十、我公司已分别在“国家排污许可信息发布系统”等政府网站以及企业网站及时发布或更新环境信息，欢迎查询监督

- 十一、附表部分

- 公司排放设施及治理设施

| - 排放设施 | - 治理设施及效率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4-5号锅炉 | - 脱硝 | - 除尘 | - 脱硫 | - 除尘 | - 根据烟气流向布局 |
|  | - SNCR+SCR | - 布袋 | - 湿法 | - 湿电 |  |
|  | - 87.5% | - 99% | - 99.5% | - 50% |  |

# （企业）自行监测年度报告

| 监测项目 监测内容 |  | 监测 点位 | 全年生 产天数 | 应当监测天数 | 实际监测天数 | 实际监 测次数 | 达标 次数 | 超标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监 测 指 标 | NOX | 排放口 | 361 | 355 | 355 | 在线连续 | / | 无 |
|  | SO2 | 排放口 | 361 | 355 | 355 | 在线连续 | / | 无 |
|  | 烟尘 | 排放口 | 361 | 355 | 355 | 在线连续 | / | 无 |
|  | 格林曼黑度 | 排放口 | 361 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 |
|  | 汞及其化合物 | 排放口 | 361 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 |
|  | 流量 | 废水总排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
|  | pH值 | 废水总排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
|  | 硫化物 | 废水总排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
|  | 挥发酚 | 废水总排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
|  | 氨氮（NH3-N） | 废水总排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
|  | 溶解性总固体 | 废水总排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
|  | 氟化物（以F-计） | 废水总排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
|  | 总磷（以P计） | 废水总排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
|  | 化学需氧量 | 废水总排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
|  | 石油类 | 废水总排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
|  | 悬浮物 | 废水总排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
|  | 流量 | 脱硫废水排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
|  | pH值 | 脱硫废水排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
|  | 总镉 | 脱硫废水排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
|  | 总铅 | 脱硫废水排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
|  | 总砷 | 脱硫废水排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
|  | 总汞 | 脱硫废水排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
|  | 噪 声 | 厂界 | 365 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 |
|  | 颗粒物 | 厂界 | 365 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 |
|  | 非甲烷总烃 | 厂界 | 365 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 |
|  | 颗粒物 | 输煤转运站（碎煤机、煤廊） | 365 | 1 | 1 | 1 | 1 | 无 |
|  | 颗粒物 | 灰库 | 365 | 1 | 1 | 1 | 1 | 无 |
|  | 颗粒物 | 储煤棚 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
|  | 颗粒物 | 渣仓 | 365 | 1 | 1 | 1 | 1 | 无 |
| 监测方案的 调整变化情况 |  | 委托山东恒辉环保科技有限公司及山东智方检测服务有限公司开展自行监测 |  |  |  |  |  |  |
| 全年废水、废气 污染物排放量 |  | 全年废水排放量57.6万吨，废气排放量29.7亿立方米，排放二氧化硫16.4吨，氮氧化物86.9吨，烟尘2.48吨至大气；废水排放至银川路城市污水管网，最终经日照城投环境第二污水处理厂进一步处理后排放入河 |  |  |  |  |  |  |
| 固体废弃物的类型、 产生数量，处置方式 数量以及去向 |  | 一般工业固废：①锅炉粉煤灰产生量34116吨；炉渣18667吨，脱硫石膏15224吨；处置方式及去向：建材综合利用，委托由日照优纳商贸有限公司及日照志腾贸易有限公司等运至水泥建材企业进行综合利用。 |  |  |  |  |  |  |
| 按要求开展企业 周边环境质量影响 状况监测结果 |  | 公司委托山东恒辉环保科技有限公司及山东智方检测服务有限公司按自行方案进行检测，监测期内周边环境质量监测均合格 |  |  |  |  |  |  |

一般固废处置信息明细表

| 2023 | 处置量（吨） |  |  | 用量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 粉煤灰 | 炉渣 | 脱硫石膏 | 糖泥 |
| 合计 | 34116 | 18667 | 15224 | 11425 |

危废处置信息明细表

| 危险废物信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．类别代码 |  |  |  | 2．产生量（吨） |  | 3．产生源 |  |  |  |
|  | HW08(900-214-08)废矿物油（桶） |  |  | 0.38 |  | 机械设备 |  |  |  |
|  | HW50(772-007-50)废催化剂 |  |  | 0 |  | 脱硝设备 |  |  |  |
|  | HW08(900-249-08)废油桶 |  |  | 0.01 |  | 烟气在线监测设备 |  |  |  |
| 4．单位内部设施处置利用贮存量（吨） |  |  |  | 4.1类别代码 |  | 4.2综合利用 |  | 4.3处置 | 4.4贮存 |
|  |  |  |  |  | HW08 900-249-08 | 0 |  | 0.38 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | HW13(900-015-13) | 0 |  | 0 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | HW08(900-249-08)废油桶 | 0 |  | 0.19 | 0.00 |
| 5．提供或委托外单位处置利用情况 |  | 单位名称 |  |  |  | 许可证号 | 类别代码 | 数量（吨） | 联系人及电话 |
|  |  |  | 日照凯润再生资源利用有限公司 |  |  | 日照危证临005号 | HW08(900-249-08) | 0.38 | 张广忠13666332065 |
|  |  |  | 日照凯润再生资源利用有限公司 |  |  | 日照危证临005号 | HW08(900-249-08) | 0.19 | 张广忠13666332065 |

| 烟气在线历史数据_日照阳光热电有限公司1-5号机组_2024-01-01至2024-12-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测时间 | 二氧化硫(mg/M3) |  |  |  | 氮氧化物(mg/M3) |  |  |  | 颗粒物(mg/M3) |  |  |  | 氧气(%) | 流量(m3) |
|  | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) |  |  |
| 2024-01-01 | 3.87 | 4.56 | 35 | 0.0325 | 28.3 | 33 | 50 | 0.241 | 0.873 | 1.03 | 5 | 0.00735 | 8.18 | 8484845 |
| 2024-01-02 | 5.78 | 6.73 | 35 | 0.0526 | 31 | 35.2 | 50 | 0.292 | 0.889 | 1.01 | 5 | 0.015 | 7.85 | 9121159 |
| 2024-01-03 | 5.64 | 6.46 | 35 | 0.0502 | 30.2 | 35.1 | 50 | 0.267 | 0.831 | 1.01 | 5 | 0.00733 | 7.91 | 8850518 |
| 2024-01-04 | 5.76 | 6.7 | 35 | 0.0504 | 29.8 | 34.5 | 50 | 0.262 | 0.776 | 0.967 | 5 | 0.00682 | 8.01 | 8864815 |
| 2024-01-05 | 6.2 | 7.57 | 35 | 0.0532 | 30.5 | 35 | 50 | 0.261 | 0.615 | 0.707 | 5 | 0.0124 | 7.92 | 8591829 |
| 2024-01-06 | 3.72 | 4.46 | 35 | 0.027 | 29.5 | 35.3 | 50 | 0.213 | 0.426 | 0.512 | 5 | 0.0031 | 8.48 | 7257481 |
| 2024-01-07 | 3.25 | 3.93 | 35 | 0.0236 | 29.8 | 36.1 | 50 | 0.216 | 0.354 | 0.432 | 5 | 0.00258 | 8.62 | 7283079 |
| 2024-01-08 | 3.55 | 4.28 | 35 | 0.025 | 29.1 | 35 | 50 | 0.205 | 0.628 | 0.769 | 5 | 0.00442 | 8.54 | 7104769 |
| 2024-01-09 | 2.48 | 2.95 | 35 | 0.0178 | 29.5 | 35.1 | 50 | 0.212 | 0.702 | 0.836 | 5 | 0.00506 | 8.41 | 7220415 |
| 2024-01-10 | 2.55 | 3.02 | 35 | 0.0185 | 30 | 35.6 | 50 | 0.217 | 1.02 | 1.21 | 5 | 0.00741 | 8.37 | 7255827 |
| 2024-01-11 | 3.09 | 3.56 | 35 | 0.0243 | 30.7 | 35.5 | 50 | 0.241 | 1.44 | 1.67 | 5 | 0.0114 | 8.03 | 7853615 |
| 2024-01-12 | 3.28 | 3.82 | 35 | 0.0271 | 32.1 | 37.4 | 50 | 0.266 | 1.15 | 1.44 | 5 | 0.00955 | 8 | 8299929 |
| 2024-01-13 | 2.7 | 3.13 | 35 | 0.0218 | 30.5 | 35.5 | 50 | 0.247 | 1.27 | 1.48 | 5 | 0.0103 | 8.1 | 8117115 |
| 2024-01-14 | 2.1 | 2.56 | 35 | 0.0168 | 31.6 | 37 | 50 | 0.258 | 1.24 | 1.45 | 5 | 0.0102 | 8.21 | 8069974 |
| 2024-01-15 | 4.31 | 4.98 | 35 | 0.0364 | 31.4 | 36.8 | 50 | 0.264 | 0.933 | 1.09 | 5 | 0.00806 | 8.2 | 8392926 |
| 2024-01-16 | 11 | 12.6 | 35 | 0.0994 | 31.8 | 36.7 | 50 | 0.284 | 0.641 | 0.739 | 5 | 0.00606 | 7.98 | 8524818 |
| 2024-01-17 | 8.02 | 9.03 | 35 | 0.072 | 31.6 | 35.6 | 50 | 0.284 | 0.545 | 0.671 | 5 | 0.00489 | 7.67 | 9008916 |
| 2024-01-18 | 6.88 | 7.94 | 35 | 0.0619 | 32.6 | 37 | 50 | 0.292 | 0.494 | 0.579 | 5 | 0.00444 | 7.74 | 8998492 |
| 2024-01-19 | 3.68 | 4.35 | 35 | 0.0321 | 31.1 | 35.3 | 50 | 0.272 | 0.568 | 0.638 | 5 | 0.00538 | 7.7 | 8769303 |
| 2024-01-20 | 6.53 | 7.41 | 35 | 0.059 | 31.4 | 35.7 | 50 | 0.282 | 0.466 | 0.584 | 5 | 0.0042 | 7.77 | 9030259 |
| 2024-01-21 | 2.47 | 2.84 | 35 | 0.0222 | 29.6 | 34 | 50 | 0.267 | 0.42 | 0.483 | 5 | 0.00378 | 7.96 | 8995313 |
| 2024-01-22 | 5.01 | 5.79 | 35 | 0.0465 | 31 | 35.6 | 50 | 0.283 | 0.447 | 0.515 | 5 | 0.00411 | 7.98 | 9169765 |
| 2024-01-23 | 10.6 | 12.1 | 35 | 0.0989 | 29.9 | 34.2 | 50 | 0.274 | 0.495 | 0.568 | 5 | 0.00491 | 7.92 | 8724011 |
| 2024-01-24 | 5.72 | 6.53 | 35 | 0.0522 | 30.8 | 35.2 | 50 | 0.279 | 0.46 | 0.526 | 5 | 0.00417 | 7.89 | 9072465 |
| 2024-01-25 | 10.7 | 12.1 | 35 | 0.0992 | 30.6 | 34.5 | 50 | 0.275 | 0.572 | 0.789 | 5 | 0.00514 | 7.67 | 8998426 |
| 2024-01-26 | 7.21 | 8.43 | 35 | 0.0654 | 32 | 36.2 | 50 | 0.291 | 0.55 | 0.681 | 5 | 0.00497 | 7.73 | 9102816 |
| 2024-01-27 | 5.94 | 6.65 | 35 | 0.0541 | 31.6 | 35.4 | 50 | 0.286 | 0.526 | 0.629 | 5 | 0.00476 | 7.6 | 9060605 |
| 2024-01-28 | 4.31 | 4.84 | 35 | 0.0379 | 32 | 36 | 50 | 0.282 | 0.595 | 0.686 | 5 | 0.00523 | 7.64 | 8823210 |
| 2024-01-29 | 7.64 | 8.59 | 35 | 0.0663 | 32.3 | 36.3 | 50 | 0.279 | 0.585 | 0.698 | 5 | 0.00505 | 7.64 | 8634905 |
| 2024-01-30 | 12.4 | 14 | 35 | 0.113 | 32.9 | 37.2 | 50 | 0.29 | 0.635 | 0.727 | 5 | 0.00656 | 7.7 | 8169146 |
| 2024-01-31 | 8.56 | 9.74 | 35 | 0.0736 | 33.2 | 37.2 | 50 | 0.287 | 0.469 | 0.585 | 5 | 0.00405 | 7.52 | 8659982 |
| 2024-02-01 | 10.2 | 11.5 | 35 | 0.0908 | 32.1 | 36.4 | 50 | 0.286 | 0.38 | 0.431 | 5 | 0.00339 | 7.74 | 8932455 |
| 2024-02-02 | 7.43 | 8.54 | 35 | 0.0638 | 30.2 | 34.8 | 50 | 0.26 | 0.413 | 0.475 | 5 | 0.00355 | 7.97 | 8617500 |
| 2024-02-03 | 5.25 | 6.13 | 35 | 0.0382 | 29.3 | 34.3 | 50 | 0.212 | 0.502 | 0.587 | 5 | 0.00365 | 8.19 | 7266314 |
| 2024-02-04 | 5.22 | 6.11 | 35 | 0.037 | 29.4 | 34.4 | 50 | 0.208 | 0.814 | 0.951 | 5 | 0.00578 | 8.19 | 7108944 |
| 2024-02-05 | 5.21 | 6.43 | 35 | 0.0297 | 27.8 | 34.3 | 50 | 0.157 | 0.626 | 0.78 | 5 | 0.00356 | 8.73 | 5651250 |
| 2024-02-06 | 2.69 | 3.36 | 35 | 0.0193 | 27.4 | 34.2 | 50 | 0.142 | 0.456 | 0.572 | 5 | 0.00272 | 9.01 | 4613923 |
| 2024-02-07 | 2.81 | 3.59 | 35 | 0.0133 | 26.9 | 34.2 | 50 | 0.128 | 0.425 | 0.547 | 5 | 0.00205 | 9.09 | 4775873 |
| 2024-02-08 | 2.82 | 3.64 | 35 | 0.0135 | 26.8 | 34.5 | 50 | 0.129 | 0.402 | 0.52 | 5 | 0.00194 | 9.26 | 4814769 |
| 2024-02-09 | 2.7 | 3.8 | 35 | 0.00335 | 23.2 | 32.3 | 50 | 0.0287 | 0.402 | 0.592 | 5 | 0.000497 | 10.1 | 1241377 |
| 2024-02-10 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- |
| 2024-02-11 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- |
| 2024-02-12 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- |
| 2024-02-13 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- |
| 2024-02-14 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- |
| 2024-02-15 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- |
| 2024-02-16 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- |
| 2024-02-17 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- |
| 2024-02-18 | 1.7 | 2.65 | 35 | 0.0023 | 19.5 | 30.5 | 50 | 0.0263 | 0.522 | 0.807 | 5 | 0.000712 | 11.3 | 1353392 |
| 2024-02-19 | 2.72 | 3.55 | 35 | 0.0159 | 24.2 | 31.3 | 50 | 0.143 | 0.354 | 0.46 | 5 | 0.00209 | 9.36 | 5922379 |
| 2024-02-20 | 3 | 3.79 | 35 | 0.0235 | 27.6 | 34.8 | 50 | 0.168 | 0.288 | 0.364 | 5 | 0.00221 | 9.12 | 5567687 |
| 2024-02-21 | 3.28 | 4.07 | 35 | 0.02 | 25.7 | 31.9 | 50 | 0.157 | 0.324 | 0.402 | 5 | 0.00199 | 8.9 | 6069632 |
| 2024-02-22 | 7.95 | 9.57 | 35 | 0.0557 | 24.8 | 29.7 | 50 | 0.169 | 0.457 | 0.553 | 5 | 0.00319 | 8.47 | 6910766 |
| 2024-02-23 | 7.36 | 8.84 | 35 | 0.0537 | 24.8 | 29.8 | 50 | 0.181 | 0.59 | 0.71 | 5 | 0.0043 | 8.49 | 7312121 |
| 2024-02-24 | 7.32 | 9.11 | 35 | 0.0612 | 26.6 | 33.1 | 50 | 0.223 | 0.757 | 0.948 | 5 | 0.00636 | 8.84 | 8322535 |
| 2024-02-25 | 7.33 | 9.12 | 35 | 0.0638 | 27.4 | 33.3 | 50 | 0.244 | 0.916 | 1.18 | 5 | 0.00803 | 8.65 | 8713197 |
| 2024-02-26 | 3.93 | 4.94 | 35 | 0.0356 | 26.4 | 33 | 50 | 0.237 | 0.98 | 1.23 | 5 | 0.00891 | 9.03 | 8927388 |
| 2024-02-27 | 4.4 | 5.7 | 35 | 0.048 | 27.2 | 35.3 | 50 | 0.269 | 1.25 | 1.62 | 5 | 0.0123 | 9.46 | 9378953 |
| 2024-02-28 | 4.86 | 6.1 | 35 | 0.0451 | 28.2 | 35.6 | 50 | 0.263 | 1.15 | 1.47 | 5 | 0.0108 | 9.05 | 9375676 |
| 2024-02-29 | 4.04 | 5 | 35 | 0.0375 | 30.5 | 36.7 | 50 | 0.284 | 0.825 | 1.09 | 5 | 0.00769 | 8.52 | 9317987 |
| 2024-03-01 | 3.38 | 4.09 | 35 | 0.0304 | 28.2 | 34.1 | 50 | 0.252 | 0.849 | 1.03 | 5 | 0.00763 | 8.6 | 8985495 |
| 2024-03-02 | 5.12 | 5.98 | 35 | 0.0488 | 28.3 | 33.2 | 50 | 0.247 | 0.862 | 1.02 | 5 | 0.00772 | 8.21 | 8233296 |
| 2024-03-03 | 3.67 | 4.54 | 35 | 0.0306 | 27.2 | 33.5 | 50 | 0.226 | 1.06 | 1.33 | 5 | 0.00887 | 8.85 | 8362719 |
| 2024-03-04 | 3.64 | 4.55 | 35 | 0.0473 | 26.7 | 33.4 | 50 | 0.24 | 1.26 | 1.59 | 5 | 0.0112 | 9 | 7341447 |
| 2024-03-05 | 4.09 | 5 | 35 | 0.0465 | 26.7 | 32.6 | 50 | 0.273 | 1.43 | 1.78 | 5 | 0.0144 | 8.72 | 9692834 |
| 2024-03-06 | 4.02 | 4.91 | 35 | 0.115 | 26.9 | 32.8 | 50 | 0.775 | 1.35 | 1.66 | 5 | 0.0399 | 8.73 | 29382741 |
| 2024-03-07 | 4.17 | 5.1 | 35 | 0.0839 | 26.9 | 32.8 | 50 | 0.579 | 1.32 | 1.61 | 5 | 0.0271 | 8.72 | 22173075 |
| 2024-03-08 | 5 | 6.04 | 35 | 0.041 | 26.9 | 32.4 | 50 | 0.22 | 1.47 | 1.78 | 5 | 0.0121 | 8.57 | 8237825 |
| 2024-03-09 | 3.04 | 3.66 | 35 | 0.0235 | 25.3 | 30.5 | 50 | 0.196 | 1.52 | 1.83 | 5 | 0.0118 | 8.58 | 7706188 |
| 2024-03-10 | 3.13 | 3.79 | 35 | 0.024 | 26.5 | 32.1 | 50 | 0.204 | 1.48 | 1.79 | 5 | 0.0114 | 8.64 | 7675173 |
| 2024-03-11 | 4.26 | 5.08 | 35 | 0.0329 | 26.9 | 32.1 | 50 | 0.208 | 1.78 | 2.13 | 5 | 0.0138 | 8.44 | 7743186 |
| 2024-03-12 | 4.11 | 4.99 | 35 | 0.0434 | 25.2 | 30.6 | 50 | 0.285 | 1.3 | 1.58 | 5 | 0.015 | 8.64 | 7899972 |
| 2024-03-13 | 2.74 | 3.93 | 35 | 0.0211 | 26 | 32.6 | 50 | 0.2 | 1.32 | 1.71 | 5 | 0.0125 | 8.7 | 7704142 |
| 2024-03-14 | 2.48 | 3.16 | 35 | 0.0186 | 25.3 | 31.2 | 50 | 0.233 | 0.984 | 1.21 | 5 | 0.00984 | 8.83 | 7517057 |
| 2024-03-15 | 3.03 | 3.81 | 35 | 0.0208 | 24 | 30.1 | 50 | 0.208 | 0.977 | 1.23 | 5 | 0.00913 | 9.07 | 6847306 |
| 2024-03-16 | 3.39 | 4.46 | 35 | 0.0227 | 24.7 | 30.9 | 50 | 0.166 | 0.892 | 1.11 | 5 | 0.0085 | 9 | 6715396 |
| 2024-03-17 | 2.99 | 3.82 | 35 | 0.0201 | 23.5 | 29.9 | 50 | 0.158 | 0.969 | 1.32 | 5 | 0.00659 | 9.2 | 6784765 |
| 2024-03-18 | 2.73 | 3.46 | 35 | 0.0182 | 22.8 | 28.8 | 50 | 0.152 | 1.05 | 1.33 | 5 | 0.00701 | 9.15 | 6670613 |
| 2024-03-19 | 4.34 | 5.45 | 35 | 0.0355 | 24 | 30.1 | 50 | 0.207 | 1.02 | 1.42 | 5 | 0.00944 | 9.01 | 6503417 |
| 2024-03-20 | 3.16 | 4.05 | 35 | 0.0214 | 22.5 | 28.7 | 50 | 0.153 | 0.904 | 1.16 | 5 | 0.00616 | 9.17 | 6831242 |
| 2024-03-21 | 2.86 | 3.61 | 35 | 0.0192 | 23.5 | 29.5 | 50 | 0.158 | 0.999 | 1.26 | 5 | 0.0067 | 8.92 | 6691917 |
| 2024-03-22 | 2.91 | 3.5 | 35 | 0.0194 | 24.8 | 29.8 | 50 | 0.166 | 1.13 | 1.37 | 5 | 0.00763 | 8.54 | 6723149 |
| 2024-03-23 | 3.19 | 3.96 | 35 | 0.0531 | 24.6 | 30.4 | 50 | 0.448 | 1.04 | 1.3 | 5 | 0.0173 | 8.88 | 18164698 |
| 2024-03-24 | 2.4 | 2.97 | 35 | 0.0753 | 23.8 | 29.5 | 50 | 0.733 | 0.843 | 1.06 | 5 | 0.0261 | 8.87 | 31083053 |
| 2024-03-25 | 1.85 | 2.46 | 35 | 0.0111 | 18.5 | 24.7 | 50 | 0.11 | 0.638 | 0.882 | 5 | 0.00383 | 9.73 | 5924305 |
| 2024-03-26 | 1.82 | 2.61 | 35 | 0.0169 | 20 | 28.1 | 50 | 0.162 | 1.09 | 1.53 | 5 | 0.0113 | 10.3 | 5817882 |
| 2024-03-27 | 2.02 | 2.83 | 35 | 0.0117 | 20.1 | 27.6 | 50 | 0.117 | 1.24 | 1.68 | 5 | 0.00968 | 10 | 5835016 |
| 2024-03-28 | 2.12 | 2.84 | 35 | 0.0128 | 19.7 | 26.3 | 50 | 0.119 | 1.43 | 1.93 | 5 | 0.00867 | 9.83 | 6043143 |
| 2024-03-29 | 2.3 | 2.97 | 35 | 0.0147 | 22.2 | 28.5 | 50 | 0.143 | 1.44 | 1.86 | 5 | 0.00909 | 9.27 | 6421869 |
| 2024-03-30 | 3.12 | 3.87 | 35 | 0.0227 | 23.6 | 29.2 | 50 | 0.169 | 1.33 | 1.67 | 5 | 0.00961 | 8.89 | 7184344 |
| 2024-03-31 | 3.96 | 4.88 | 35 | 0.0305 | 25.7 | 31.5 | 50 | 0.198 | 1.11 | 1.39 | 5 | 0.00862 | 8.76 | 7714974 |
| 2024-04-01 | 3 | 3.73 | 35 | 0.0225 | 25.6 | 31.7 | 50 | 0.192 | 0.988 | 1.24 | 5 | 0.00743 | 8.84 | 7537104 |
| 2024-04-02 | 2.73 | 3.38 | 35 | 0.0261 | 25.7 | 31.7 | 50 | 0.232 | 0.972 | 1.21 | 5 | 0.00962 | 8.82 | 7359946 |
| 2024-04-03 | 2.59 | 3.31 | 35 | 0.0188 | 24.4 | 30.7 | 50 | 0.177 | 1.27 | 1.64 | 5 | 0.00928 | 9.01 | 7313370 |
| 2024-04-04 | 2.43 | 3.08 | 35 | 0.0177 | 23.6 | 29.9 | 50 | 0.172 | 1.39 | 1.76 | 5 | 0.0101 | 9.16 | 7292444 |
| 2024-04-05 | 2.3 | 2.94 | 35 | 0.0166 | 22.3 | 28.5 | 50 | 0.162 | 1.29 | 1.66 | 5 | 0.00936 | 9.32 | 7235928 |
| 2024-04-06 | 3.07 | 3.83 | 35 | 0.0246 | 22.6 | 28.3 | 50 | 0.177 | 1.48 | 1.85 | 5 | 0.0116 | 9.05 | 7755758 |
| 2024-04-07 | 5.29 | 6.5 | 35 | 0.0439 | 24 | 29.4 | 50 | 0.198 | 1.47 | 1.8 | 5 | 0.0121 | 8.8 | 8303050 |
| 2024-04-08 | 4.85 | 6.01 | 35 | 0.0397 | 24.7 | 30.7 | 50 | 0.203 | 1.36 | 1.69 | 5 | 0.0112 | 8.92 | 8236695 |
| 2024-04-09 | 4.63 | 5.72 | 35 | 0.0432 | 25.2 | 31.2 | 50 | 0.25 | 1.1 | 1.36 | 5 | 0.0114 | 8.85 | 7930815 |
| 2024-04-10 | 3.14 | 3.83 | 35 | 0.0255 | 24.8 | 30.2 | 50 | 0.202 | 1.08 | 1.31 | 5 | 0.00889 | 8.58 | 8262342 |
| 2024-04-11 | 3.1 | 3.78 | 35 | 0.0248 | 24.6 | 29.5 | 50 | 0.197 | 1.45 | 1.77 | 5 | 0.0118 | 8.49 | 8118043 |
| 2024-04-12 | 3.25 | 3.93 | 35 | 0.0269 | 25.1 | 30.3 | 50 | 0.207 | 1.47 | 1.79 | 5 | 0.0121 | 8.56 | 8259508 |
| 2024-04-13 | 3.72 | 4.54 | 35 | 0.0332 | 25.9 | 31.2 | 50 | 0.233 | 1.07 | 1.32 | 5 | 0.00971 | 8.56 | 9081070 |
| 2024-04-14 | 1.79 | 2.2 | 35 | 0.0176 | 23.9 | 29.2 | 50 | 0.236 | 1.01 | 1.25 | 5 | 0.01 | 8.69 | 9869121 |
| 2024-04-15 | 2.4 | 2.92 | 35 | 0.0252 | 22.1 | 26.9 | 50 | 0.228 | 1.57 | 1.92 | 5 | 0.0163 | 8.66 | 10344954 |
| 2024-04-16 | 4.71 | 5.86 | 35 | 0.0596 | 22.9 | 28.5 | 50 | 0.285 | 1.48 | 1.84 | 5 | 0.0183 | 8.87 | 12558552 |
| 2024-04-17 | 5.75 | 7.28 | 35 | 0.133 | 22.7 | 28.8 | 50 | 0.546 | 1.37 | 1.75 | 5 | 0.0337 | 9.11 | 24263584 |
| 2024-04-18 | 5.08 | 6.48 | 35 | 0.0953 | 22.3 | 28.1 | 50 | 0.408 | 1.49 | 1.88 | 5 | 0.0264 | 9.13 | 18535167 |
| 2024-04-19 | 5.65 | 7.17 | 35 | 0.0424 | 23.5 | 29.8 | 50 | 0.177 | 1.35 | 1.73 | 5 | 0.0101 | 9.14 | 7508215 |
| 2024-04-20 | 5.43 | 6.93 | 35 | 0.0402 | 24.7 | 31.5 | 50 | 0.183 | 1.24 | 1.59 | 5 | 0.00922 | 9.22 | 7450692 |
| 2024-04-21 | 3.52 | 4.84 | 35 | 0.0227 | 20.9 | 28.1 | 50 | 0.134 | 1.13 | 1.59 | 5 | 0.00743 | 9.85 | 6501804 |
| 2024-04-22 | 3.37 | 4.56 | 35 | 0.0222 | 21.4 | 28.8 | 50 | 0.141 | 1.03 | 1.4 | 5 | 0.00683 | 9.85 | 6604689 |
| 2024-04-23 | 2.5 | 3.37 | 35 | 0.0309 | 21.7 | 29.2 | 50 | 0.206 | 0.918 | 1.24 | 5 | 0.01 | 9.84 | 6374469 |
| 2024-04-24 | 2.04 | 2.72 | 35 | 0.0138 | 23.1 | 30.8 | 50 | 0.156 | 0.977 | 1.31 | 5 | 0.00659 | 9.67 | 6753025 |
| 2024-04-25 | 1.77 | 2.39 | 35 | 0.0117 | 22.3 | 29.9 | 50 | 0.147 | 0.946 | 1.28 | 5 | 0.00629 | 9.79 | 6637318 |
| 2024-04-26 | 1.56 | 2.38 | 35 | 0.0108 | 20.9 | 28.9 | 50 | 0.175 | 0.914 | 1.26 | 5 | 0.00828 | 10.1 | 6950036 |
| 2024-04-27 | 1.52 | 2.3 | 35 | 0.0111 | 20.3 | 28.7 | 50 | 0.148 | 0.881 | 1.23 | 5 | 0.00842 | 10.3 | 7352446 |
| 2024-04-28 | 1.37 | 2 | 35 | 0.0187 | 19.7 | 28.8 | 50 | 0.27 | 0.751 | 1.09 | 5 | 0.0101 | 10.7 | 14415404 |
| 2024-04-29 | 2.99 | 4.5 | 35 | 0.0962 | 18.9 | 27.7 | 50 | 0.604 | 0.65 | 0.966 | 5 | 0.0208 | 10.8 | 32023213 |
| 2024-04-30 | 1.92 | 2.65 | 35 | 0.0406 | 20.5 | 28.1 | 50 | 0.388 | 0.659 | 0.912 | 5 | 0.0134 | 10 | 17259711 |
| 2024-05-01 | 2.22 | 3.07 | 35 | 0.0158 | 24.2 | 31.8 | 50 | 0.17 | 0.907 | 1.23 | 5 | 0.00655 | 9.48 | 7004050 |
| 2024-05-02 | 3.03 | 3.81 | 35 | 0.0232 | 25.6 | 32.2 | 50 | 0.195 | 1.04 | 1.31 | 5 | 0.00801 | 9.09 | 7646972 |
| 2024-05-03 | 3.96 | 5.09 | 35 | 0.033 | 25.6 | 32.4 | 50 | 0.211 | 1.25 | 1.65 | 5 | 0.0104 | 9.09 | 8215462 |
| 2024-05-04 | 7.9 | 9.85 | 35 | 0.16 | 27.2 | 33.9 | 50 | 0.515 | 1.2 | 1.53 | 5 | 0.023 | 8.83 | 19185508 |
| 2024-05-05 | 4.59 | 5.64 | 35 | 0.0389 | 27.7 | 33.7 | 50 | 0.232 | 0.83 | 1.05 | 5 | 0.00697 | 8.6 | 8353743 |
| 2024-05-06 | 2.38 | 2.93 | 35 | 0.0323 | 26.7 | 32.5 | 50 | 0.375 | 0.919 | 1.15 | 5 | 0.0137 | 8.62 | 13950543 |
| 2024-05-07 | 2.85 | 3.5 | 35 | 0.0748 | 25.7 | 31.7 | 50 | 0.456 | 0.892 | 1.1 | 5 | 0.0179 | 8.83 | 13463619 |
| 2024-05-08 | 2.9 | 3.66 | 35 | 0.023 | 26 | 32.7 | 50 | 0.206 | 0.658 | 0.83 | 5 | 0.00523 | 9.12 | 7948457 |
| 2024-05-09 | 2.89 | 3.66 | 35 | 0.0228 | 25.8 | 32.7 | 50 | 0.202 | 0.809 | 1.03 | 5 | 0.00637 | 9.19 | 7843277 |
| 2024-05-10 | 3.71 | 4.97 | 35 | 0.111 | 25.4 | 32.4 | 50 | 0.751 | 1.03 | 1.3 | 5 | 0.0321 | 9.14 | 29603788 |
| 2024-05-11 | 4.12 | 5.31 | 35 | 0.104 | 25 | 31.8 | 50 | 0.637 | 1.03 | 1.34 | 5 | 0.0268 | 9.17 | 25761713 |
| 2024-05-12 | 4.49 | 5.79 | 35 | 0.0326 | 25.7 | 33 | 50 | 0.186 | 0.938 | 1.29 | 5 | 0.00682 | 9.18 | 7274685 |
| 2024-05-13 | 3.68 | 4.78 | 35 | 0.027 | 25.8 | 33.4 | 50 | 0.19 | 0.897 | 1.17 | 5 | 0.00662 | 9.22 | 7377425 |
| 2024-05-14 | 3.24 | 4.33 | 35 | 0.0254 | 26.7 | 34.9 | 50 | 0.21 | 2.3 | 3.42 | 5 | 0.0194 | 9.36 | 7982048 |
| 2024-05-15 | 2.98 | 3.58 | 35 | 0.0204 | 26.4 | 31.6 | 50 | 0.18 | 0.471 | 0.571 | 5 | 0.00323 | 8.36 | 6837366 |
| 2024-05-16 | 2.64 | 3.46 | 35 | 0.0195 | 24.7 | 31.8 | 50 | 0.182 | 0.562 | 0.747 | 5 | 0.00418 | 9.25 | 7446942 |
| 2024-05-17 | 2.18 | 2.78 | 35 | 0.0158 | 23.5 | 29.8 | 50 | 0.17 | 0.543 | 0.693 | 5 | 0.00393 | 9.11 | 7246084 |
| 2024-05-18 | 2.24 | 2.88 | 35 | 0.059 | 23.8 | 30 | 50 | 0.632 | 0.595 | 0.778 | 5 | 0.0158 | 9.11 | 26510163 |
| 2024-05-19 | 2.2 | 2.94 | 35 | 0.059 | 25.5 | 32.4 | 50 | 0.689 | 0.608 | 0.821 | 5 | 0.0165 | 9.16 | 27004517 |
| 2024-05-20 | 3.8 | 5.07 | 35 | 0.0308 | 24.9 | 31.9 | 50 | 0.268 | 0.64 | 0.997 | 5 | 0.0117 | 9.31 | 6451899 |
| 2024-05-21 | 6.08 | 7.49 | 35 | 0.041 | 25.8 | 31.8 | 50 | 0.199 | 0.656 | 0.809 | 5 | 0.00787 | 8.84 | 6273385 |
| 2024-05-22 | 4.4 | 5.86 | 35 | 0.026 | 23.2 | 30.7 | 50 | 0.137 | 0.635 | 0.857 | 5 | 0.00375 | 9.58 | 5919097 |
| 2024-05-23 | 5.93 | 7.52 | 35 | 0.0385 | 25.8 | 32.7 | 50 | 0.165 | 0.724 | 0.962 | 5 | 0.00464 | 9.13 | 6391349 |
| 2024-05-24 | 4.9 | 6.56 | 35 | 0.0341 | 24.8 | 32.9 | 50 | 0.17 | 0.701 | 0.941 | 5 | 0.00484 | 9.62 | 6880286 |
| 2024-05-25 | 5.72 | 7.05 | 35 | 0.0391 | 26.9 | 33.1 | 50 | 0.183 | 0.724 | 0.902 | 5 | 0.00495 | 8.7 | 6826372 |
| 2024-05-26 | 3.75 | 4.63 | 35 | 0.0257 | 27.7 | 34 | 50 | 0.189 | 0.557 | 0.699 | 5 | 0.00381 | 8.73 | 6881161 |
| 2024-05-27 | 2.66 | 3.25 | 35 | 0.0406 | 27.7 | 34 | 50 | 0.478 | 0.501 | 0.62 | 5 | 0.0085 | 8.72 | 17350672 |
| 2024-05-28 | 4.15 | 5.66 | 35 | 0.0328 | 24.8 | 33.1 | 50 | 0.209 | 0.581 | 0.789 | 5 | 0.00775 | 9.73 | 6903211 |
| 2024-05-29 | 9.2 | 12.1 | 35 | 0.058 | 25.1 | 33.2 | 50 | 0.159 | 0.551 | 0.753 | 5 | 0.0035 | 9.56 | 6364808 |
| 2024-05-30 | 11.3 | 14.1 | 35 | 0.0693 | 27.1 | 34 | 50 | 0.23 | 0.521 | 0.654 | 5 | 0.0104 | 9.06 | 5827336 |
| 2024-05-31 | 9.22 | 11.7 | 35 | 0.0574 | 26.6 | 33.7 | 50 | 0.224 | 0.572 | 0.728 | 5 | 0.0107 | 9.2 | 5803018 |
| 2024-06-01 | 3.46 | 4.12 | 35 | 0.0199 | 27 | 32.2 | 50 | 0.156 | 0.468 | 0.558 | 5 | 0.0027 | 8.43 | 5758461 |
| 2024-06-02 | 3.99 | 4.73 | 35 | 0.0231 | 28.4 | 33.7 | 50 | 0.165 | 0.572 | 0.683 | 5 | 0.00334 | 8.11 | 5824245 |
| 2024-06-03 | 4.63 | 5.68 | 35 | 0.0283 | 26.8 | 32.9 | 50 | 0.165 | 0.524 | 0.65 | 5 | 0.00323 | 8.64 | 6190172 |
| 2024-06-04 | 5.05 | 6.16 | 35 | 0.0321 | 28.4 | 34.8 | 50 | 0.197 | 0.521 | 0.646 | 5 | 0.00666 | 8.53 | 5598924 |
| 2024-06-05 | 6.16 | 7.91 | 35 | 0.035 | 26.2 | 33.5 | 50 | 0.149 | 0.34 | 0.438 | 5 | 0.00194 | 9.26 | 5701915 |
| 2024-06-06 | 5.09 | 5.91 | 35 | 0.0321 | 28.4 | 33.1 | 50 | 0.18 | 0.361 | 0.422 | 5 | 0.00228 | 8.08 | 6337752 |
| 2024-06-07 | 6.06 | 7.08 | 35 | 0.0393 | 30 | 34.9 | 50 | 0.195 | 0.486 | 0.58 | 5 | 0.00316 | 7.96 | 6509314 |
| 2024-06-08 | 6.82 | 7.68 | 35 | 0.0435 | 30.2 | 33.9 | 50 | 0.193 | 0.571 | 0.649 | 5 | 0.00365 | 7.63 | 6406895 |
| 2024-06-09 | 6.54 | 7.44 | 35 | 0.0387 | 28.4 | 32.3 | 50 | 0.168 | 0.572 | 0.658 | 5 | 0.00339 | 7.81 | 5930437 |
| 2024-06-10 | 6.66 | 7.66 | 35 | 0.0379 | 29.6 | 34 | 50 | 0.168 | 0.641 | 0.74 | 5 | 0.00364 | 7.94 | 5687671 |
| 2024-06-11 | 6.82 | 7.9 | 35 | 0.0405 | 29.5 | 34.2 | 50 | 0.177 | 0.703 | 0.82 | 5 | 0.00418 | 7.99 | 6026877 |
| 2024-06-12 | 6.1 | 7.12 | 35 | 0.0369 | 28 | 32.7 | 50 | 0.17 | 0.645 | 0.757 | 5 | 0.00391 | 8.11 | 6080010 |
| 2024-06-13 | 4.94 | 5.79 | 35 | 0.0318 | 29.6 | 34.6 | 50 | 0.191 | 0.67 | 0.787 | 5 | 0.00433 | 8.19 | 6477878 |
| 2024-06-14 | 4.64 | 5.48 | 35 | 0.0349 | 28.9 | 34.1 | 50 | 0.219 | 0.663 | 0.788 | 5 | 0.00503 | 8.3 | 7597228 |
| 2024-06-15 | 5.17 | 6.1 | 35 | 0.096 | 28.5 | 33.7 | 50 | 0.549 | 0.748 | 0.93 | 5 | 0.0143 | 8.27 | 18850457 |
| 2024-06-16 | 7.99 | 11.6 | 35 | 0.0708 | 17.2 | 25.2 | 50 | 0.152 | 0.728 | 1.11 | 5 | 0.00647 | 10.7 | 8914621 |
| 2024-06-17 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- |
| 2024-06-18 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- |
| 2024-06-19 | 2.41 | 2.87 | 35 | 0.00585 | 17.8 | 21.6 | 50 | 0.043 | 0.23 | 0.277 | 5 | 0.000561 | 8.57 | 2406625 |
| 2024-06-20 | 4.22 | 4.86 | 35 | 0.0259 | 24.9 | 28.7 | 50 | 0.152 | 0.328 | 0.38 | 5 | 0.00201 | 8.01 | 6080769 |
| 2024-06-21 | 6.48 | 7.39 | 35 | 0.0412 | 29.5 | 33.5 | 50 | 0.187 | 0.391 | 0.45 | 5 | 0.00249 | 7.72 | 6319662 |
| 2024-06-22 | 7.34 | 8.23 | 35 | 0.0482 | 30.6 | 34.2 | 50 | 0.2 | 0.395 | 0.448 | 5 | 0.00258 | 7.57 | 6564914 |
| 2024-06-23 | 6.91 | 7.82 | 35 | 0.111 | 30.8 | 34.8 | 50 | 0.49 | 0.367 | 0.421 | 5 | 0.00585 | 7.68 | 15940235 |
| 2024-06-24 | 9.05 | 10.4 | 35 | 0.142 | 29.9 | 34.3 | 50 | 0.514 | 0.357 | 0.423 | 5 | 0.00708 | 7.9 | 14617382 |
| 2024-06-25 | 11.5 | 13.2 | 35 | 0.0796 | 29.6 | 34.1 | 50 | 0.204 | 0.381 | 0.44 | 5 | 0.00263 | 7.97 | 6900040 |
| 2024-06-26 | 10.6 | 12 | 35 | 0.0883 | 31.5 | 35.6 | 50 | 0.278 | 0.382 | 0.433 | 5 | 0.00322 | 7.73 | 8739593 |
| 2024-06-27 | 9.11 | 10.2 | 35 | 0.164 | 31.7 | 35.6 | 50 | 0.507 | 0.342 | 0.384 | 5 | 0.00938 | 7.65 | 7041674 |
| 2024-06-28 | 10.8 | 12.8 | 35 | 0.0894 | 32.6 | 36 | 50 | 0.299 | 0.341 | 0.437 | 5 | 0.00283 | 7.44 | 8302508 |
| 2024-06-29 | 12.1 | 13.4 | 35 | 0.101 | 32.4 | 35.6 | 50 | 0.272 | 0.331 | 0.392 | 5 | 0.00278 | 7.32 | 8398435 |
| 2024-06-30 | 11.5 | 12.7 | 35 | 0.0999 | 30.6 | 33.7 | 50 | 0.266 | 0.347 | 0.387 | 5 | 0.00303 | 7.36 | 8721455 |
| 2024-07-01 | 9.59 | 10.7 | 35 | 0.0941 | 30.3 | 33.7 | 50 | 0.293 | 0.686 | 0.771 | 5 | 0.00674 | 7.43 | 8355159 |
| 2024-07-02 | 8.18 | 9.08 | 35 | 0.0709 | 32.4 | 35.9 | 50 | 0.281 | 0.797 | 0.892 | 5 | 0.00903 | 7.35 | 8698467 |
| 2024-07-03 | 7.98 | 8.84 | 35 | 0.0691 | 32.8 | 36.4 | 50 | 0.284 | 0.865 | 0.96 | 5 | 0.00751 | 7.48 | 8679841 |
| 2024-07-04 | 7.88 | 8.68 | 35 | 0.0679 | 33.6 | 37 | 50 | 0.289 | 0.914 | 1.01 | 5 | 0.00788 | 7.39 | 8624553 |
| 2024-07-05 | 8.83 | 9.78 | 35 | 0.0755 | 32.6 | 36.1 | 50 | 0.279 | 0.851 | 0.943 | 5 | 0.00728 | 7.46 | 8562421 |
| 2024-07-06 | 8.46 | 9.57 | 35 | 0.0695 | 31.7 | 35 | 50 | 0.26 | 0.937 | 1.08 | 5 | 0.00769 | 7.43 | 8238369 |
| 2024-07-07 | 8.84 | 10.2 | 35 | 0.0767 | 32.6 | 36.5 | 50 | 0.282 | 0.934 | 1.19 | 5 | 0.00809 | 7.41 | 8673275 |
| 2024-07-08 | 8.95 | 10.2 | 35 | 0.0696 | 32.5 | 35.8 | 50 | 0.253 | 0.997 | 1.16 | 5 | 0.0078 | 7.22 | 7913603 |
| 2024-07-09 | 7.58 | 8.31 | 35 | 0.0699 | 34.1 | 37.5 | 50 | 0.316 | 1.09 | 1.22 | 5 | 0.01 | 7.27 | 9372773 |
| 2024-07-10 | 7.42 | 8.32 | 35 | 0.064 | 33.5 | 37.1 | 50 | 0.303 | 1.06 | 1.2 | 5 | 0.0091 | 7.47 | 8611905 |
| 2024-07-11 | 10.5 | 11.8 | 35 | 0.087 | 33.3 | 37.1 | 50 | 0.275 | 1.1 | 1.25 | 5 | 0.00911 | 7.42 | 8281702 |
| 2024-07-12 | 7.56 | 8.63 | 35 | 0.0614 | 30.3 | 34.3 | 50 | 0.246 | 1.23 | 1.43 | 5 | 0.01 | 7.67 | 8163582 |
| 2024-07-13 | 7.87 | 8.98 | 35 | 0.0639 | 29.6 | 33.8 | 50 | 0.24 | 1.27 | 1.48 | 5 | 0.0103 | 7.78 | 8123897 |
| 2024-07-14 | 6.98 | 8.01 | 35 | 0.0545 | 29.3 | 33.6 | 50 | 0.229 | 1.4 | 1.6 | 5 | 0.0109 | 7.94 | 7829342 |
| 2024-07-15 | 7.06 | 8.02 | 35 | 0.0529 | 31.2 | 35.7 | 50 | 0.234 | 1.21 | 1.38 | 5 | 0.00908 | 7.87 | 7494932 |
| 2024-07-16 | 5.58 | 6.39 | 35 | 0.0502 | 32.1 | 36.4 | 50 | 0.299 | 1.13 | 1.31 | 5 | 0.0104 | 7.74 | 9421866 |
| 2024-07-17 | 4.55 | 5.16 | 35 | 0.0511 | 32.8 | 37.1 | 50 | 0.368 | 1.17 | 1.37 | 5 | 0.0131 | 7.69 | 11293060 |
| 2024-07-18 | 3.97 | 4.47 | 35 | 0.0307 | 33.4 | 37.6 | 50 | 0.26 | 0.882 | 0.993 | 5 | 0.00684 | 7.59 | 7792004 |
| 2024-07-19 | 3.51 | 3.97 | 35 | 0.0274 | 31.4 | 35.4 | 50 | 0.245 | 0.851 | 0.964 | 5 | 0.00665 | 7.65 | 7827483 |
| 2024-07-20 | 3.49 | 3.97 | 35 | 0.0553 | 31.2 | 35.4 | 50 | 0.522 | 0.904 | 1.04 | 5 | 0.0149 | 7.69 | 16141639 |
| 2024-07-21 | 3.49 | 3.92 | 35 | 0.0645 | 31.5 | 35.5 | 50 | 0.609 | 0.959 | 1.1 | 5 | 0.0187 | 7.66 | 18982841 |
| 2024-07-22 | 3.86 | 4.37 | 35 | 0.0808 | 32.1 | 36.4 | 50 | 0.674 | 1.03 | 1.2 | 5 | 0.021 | 7.72 | 18287249 |
| 2024-07-23 | 3.73 | 4.36 | 35 | 0.0291 | 31.8 | 36.1 | 50 | 0.33 | 0.832 | 1.06 | 5 | 0.00653 | 7.82 | 7837255 |
| 2024-07-24 | 4.01 | 4.57 | 35 | 0.0299 | 31.6 | 35.9 | 50 | 0.235 | 0.888 | 1.02 | 5 | 0.00662 | 7.79 | 7482748 |
| 2024-07-25 | 4.07 | 4.91 | 35 | 0.0656 | 29.9 | 34.9 | 50 | 0.492 | 1.06 | 1.33 | 5 | 0.0185 | 8.02 | 16652981 |
| 2024-07-26 | 4.11 | 4.86 | 35 | 0.0282 | 29.9 | 34.8 | 50 | 0.206 | 1.12 | 1.35 | 5 | 0.00764 | 8.05 | 6876990 |
| 2024-07-27 | 4.1 | 4.9 | 35 | 0.0593 | 29.1 | 34.6 | 50 | 0.427 | 1.39 | 1.68 | 5 | 0.0208 | 8.17 | 14509768 |
| 2024-07-28 | 4.32 | 5.05 | 35 | 0.0288 | 30.6 | 35.8 | 50 | 0.207 | 1.35 | 1.62 | 5 | 0.00919 | 8.02 | 6780391 |
| 2024-07-29 | 5.03 | 5.91 | 35 | 0.0415 | 29.5 | 34.7 | 50 | 0.278 | 1.33 | 1.57 | 5 | 0.0116 | 8.12 | 6478337 |
| 2024-07-30 | 6.26 | 7.19 | 35 | 0.0431 | 29.5 | 33.8 | 50 | 0.202 | 1.57 | 1.8 | 5 | 0.0108 | 7.95 | 6901087 |
| 2024-07-31 | 6.6 | 7.54 | 35 | 0.0461 | 31.9 | 36.4 | 50 | 0.223 | 1.48 | 1.73 | 5 | 0.0103 | 7.8 | 6997946 |
| 2024-08-01 | 7.75 | 8.93 | 35 | 0.0559 | 29.5 | 34.1 | 50 | 0.213 | 1.51 | 1.75 | 5 | 0.0108 | 7.97 | 7245292 |
| 2024-08-02 | 8.45 | 9.78 | 35 | 0.0622 | 27.6 | 31.9 | 50 | 0.202 | 1.52 | 1.76 | 5 | 0.0112 | 8.04 | 7367384 |
| 2024-08-03 | 8.72 | 10.2 | 35 | 0.0634 | 27.3 | 31.7 | 50 | 0.199 | 1.65 | 1.96 | 5 | 0.012 | 8.06 | 7299733 |
| 2024-08-04 | 8.78 | 10 | 35 | 0.0654 | 31 | 35.3 | 50 | 0.232 | 1.31 | 1.51 | 5 | 0.0097 | 7.83 | 7509074 |
| 2024-08-05 | 7.71 | 8.91 | 35 | 0.0753 | 29.6 | 34.2 | 50 | 0.447 | 0.731 | 0.849 | 5 | 0.0135 | 8.02 | 6363954 |
| 2024-08-06 | 6.1 | 7.08 | 35 | 0.0415 | 29.5 | 34.3 | 50 | 0.201 | 0.817 | 0.95 | 5 | 0.0056 | 8.08 | 6841686 |
| 2024-08-07 | 5.66 | 6.54 | 35 | 0.0391 | 28.9 | 33.4 | 50 | 0.2 | 0.901 | 1.04 | 5 | 0.00621 | 7.98 | 6901281 |
| 2024-08-08 | 6.61 | 7.49 | 35 | 0.0468 | 30.2 | 34.2 | 50 | 0.214 | 0.928 | 1.07 | 5 | 0.00656 | 7.75 | 7082642 |
| 2024-08-09 | 8.59 | 9.59 | 35 | 0.0626 | 31.4 | 35 | 50 | 0.228 | 0.768 | 0.86 | 5 | 0.00559 | 7.56 | 7310404 |
| 2024-08-10 | 9.5 | 10.8 | 35 | 0.0718 | 30.9 | 35.3 | 50 | 0.234 | 0.767 | 0.882 | 5 | 0.00581 | 7.86 | 7596367 |
| 2024-08-11 | 7.46 | 8.88 | 35 | 0.0569 | 29.9 | 35.1 | 50 | 0.228 | 0.756 | 0.931 | 5 | 0.00577 | 8.23 | 7659189 |
| 2024-08-12 | 5.75 | 6.97 | 35 | 0.0543 | 27.3 | 32.7 | 50 | 0.347 | 0.858 | 1.1 | 5 | 0.0113 | 8.49 | 6925238 |
| 2024-08-13 | 5.54 | 6.6 | 35 | 0.0402 | 28.1 | 33.4 | 50 | 0.203 | 0.969 | 1.16 | 5 | 0.00702 | 8.42 | 7261466 |
| 2024-08-14 | 6.72 | 7.85 | 35 | 0.049 | 29 | 33.8 | 50 | 0.212 | 1.01 | 1.18 | 5 | 0.00735 | 8.16 | 7337856 |
| 2024-08-15 | 5.99 | 6.91 | 35 | 0.044 | 28.2 | 32.6 | 50 | 0.208 | 0.97 | 1.12 | 5 | 0.00716 | 8.03 | 7396342 |
| 2024-08-16 | 5.21 | 6.1 | 35 | 0.0395 | 28.7 | 33.5 | 50 | 0.219 | 0.885 | 1.04 | 5 | 0.00669 | 8.19 | 7640218 |
| 2024-08-17 | 4.82 | 5.62 | 35 | 0.0397 | 30.3 | 35.3 | 50 | 0.25 | 0.683 | 0.796 | 5 | 0.00563 | 8.14 | 8253264 |
| 2024-08-18 | 4.98 | 5.77 | 35 | 0.0409 | 30.4 | 35.2 | 50 | 0.249 | 0.696 | 0.805 | 5 | 0.00571 | 8.04 | 8221712 |
| 2024-08-19 | 5.99 | 6.84 | 35 | 0.073 | 29.5 | 33.7 | 50 | 0.488 | 0.738 | 0.843 | 5 | 0.0145 | 7.89 | 8464465 |
| 2024-08-20 | 5.72 | 6.59 | 35 | 0.0519 | 27.5 | 31.8 | 50 | 0.25 | 0.829 | 0.955 | 5 | 0.00753 | 7.99 | 9103623 |
| 2024-08-21 | 6.72 | 7.73 | 35 | 0.0612 | 29.8 | 34.2 | 50 | 0.271 | 0.752 | 0.865 | 5 | 0.00686 | 7.96 | 9106810 |
| 2024-08-22 | 6.74 | 7.81 | 35 | 0.0597 | 29.1 | 33.7 | 50 | 0.259 | 0.716 | 0.83 | 5 | 0.00637 | 8.06 | 8937685 |
| 2024-08-23 | 5.68 | 6.89 | 35 | 0.052 | 29.6 | 34.3 | 50 | 0.261 | 0.713 | 0.892 | 5 | 0.00654 | 8.04 | 9196375 |
| 2024-08-24 | 5.77 | 6.66 | 35 | 0.0523 | 29.8 | 34.4 | 50 | 0.27 | 0.754 | 0.87 | 5 | 0.00685 | 8.03 | 9119684 |
| 2024-08-25 | 5.6 | 6.52 | 35 | 0.0495 | 29 | 33.8 | 50 | 0.257 | 0.747 | 0.87 | 5 | 0.0066 | 8.13 | 8864636 |
| 2024-08-26 | 4.55 | 5.21 | 35 | 0.0381 | 29 | 33.2 | 50 | 0.244 | 0.774 | 0.885 | 5 | 0.00651 | 7.91 | 8473529 |
| 2024-08-27 | 4.03 | 4.6 | 35 | 0.0361 | 29.5 | 33.8 | 50 | 0.265 | 0.833 | 0.988 | 5 | 0.00748 | 7.89 | 9015253 |
| 2024-08-28 | 4.87 | 5.59 | 35 | 0.043 | 28.9 | 33.2 | 50 | 0.256 | 0.713 | 0.821 | 5 | 0.00631 | 7.96 | 8908821 |
| 2024-08-29 | 4.67 | 5.36 | 35 | 0.0416 | 29.5 | 33.8 | 50 | 0.263 | 0.643 | 0.738 | 5 | 0.00574 | 7.93 | 8987562 |
| 2024-08-30 | 4.94 | 5.75 | 35 | 0.0423 | 28.3 | 32.9 | 50 | 0.241 | 0.727 | 0.847 | 5 | 0.00621 | 8.11 | 8590800 |
| 2024-08-31 | 5.65 | 6.58 | 35 | 0.046 | 28.3 | 33 | 50 | 0.231 | 0.846 | 0.99 | 5 | 0.00687 | 8.13 | 8167308 |
| 2024-09-01 | 5.6 | 6.6 | 35 | 0.0465 | 29.8 | 35.2 | 50 | 0.248 | 0.848 | 1.04 | 5 | 0.00705 | 8 | 8351749 |
| 2024-09-02 | 5.19 | 6.07 | 35 | 0.041 | 30 | 35 | 50 | 0.237 | 0.615 | 0.718 | 5 | 0.00506 | 8.17 | 7803768 |
| 2024-09-03 | 4.59 | 5.66 | 35 | 0.036 | 29.4 | 34.4 | 50 | 0.235 | 0.591 | 0.689 | 5 | 0.00495 | 8.15 | 7888691 |
| 2024-09-04 | 4.7 | 5.39 | 35 | 0.0378 | 27.9 | 32.1 | 50 | 0.225 | 0.671 | 0.806 | 5 | 0.00541 | 7.89 | 8085603 |
| 2024-09-05 | 4.89 | 6.05 | 35 | 0.0431 | 29.7 | 36.9 | 50 | 0.269 | 1.46 | 2.01 | 5 | 0.0137 | 8.73 | 8935314 |
| 2024-09-06 | 5.67 | 6.53 | 35 | 0.0456 | 27 | 31.1 | 50 | 0.217 | 0.715 | 0.823 | 5 | 0.00576 | 7.99 | 8053542 |
| 2024-09-07 | 5.8 | 6.62 | 35 | 0.0469 | 28.2 | 32.1 | 50 | 0.228 | 0.637 | 0.727 | 5 | 0.00514 | 7.87 | 8100385 |
| 2024-09-08 | 6.01 | 6.82 | 35 | 0.048 | 29.6 | 33.5 | 50 | 0.237 | 0.698 | 0.79 | 5 | 0.00559 | 7.78 | 8006059 |
| 2024-09-09 | 4.35 | 5.71 | 35 | 0.0412 | 25.2 | 33.4 | 50 | 0.255 | 0.816 | 1.1 | 5 | 0.025 | 9.69 | 9388672 |
| 2024-09-10 | 3.26 | 4.91 | 35 | 0.0295 | 21.5 | 31.7 | 50 | 0.196 | 0.852 | 1.26 | 5 | 0.00772 | 10.7 | 9081692 |
| 2024-09-11 | 4.25 | 6.76 | 35 | 0.0401 | 21.5 | 32.2 | 50 | 0.224 | 1.28 | 1.93 | 5 | 0.0154 | 11 | 9448932 |
| 2024-09-12 | 4.73 | 8.03 | 35 | 0.0469 | 18.1 | 30.8 | 50 | 0.179 | 1.39 | 2.39 | 5 | 0.0138 | 12.1 | 9925960 |
| 2024-09-13 | 5.24 | 9.14 | 35 | 0.0553 | 16.2 | 28.3 | 50 | 0.189 | 1.34 | 2.31 | 5 | 0.0204 | 12.3 | 9921552 |
| 2024-09-14 | 4.84 | 8.51 | 35 | 0.0497 | 17.8 | 31 | 50 | 0.183 | 0.992 | 1.81 | 5 | 0.0102 | 12.3 | 10308828 |
| 2024-09-15 | 4.06 | 7.32 | 35 | 0.0438 | 18.1 | 32.7 | 50 | 0.196 | 0.697 | 1.26 | 5 | 0.0075 | 12.7 | 10806816 |
| 2024-09-16 | 4.3 | 8.08 | 35 | 0.0456 | 16.7 | 31.5 | 50 | 0.178 | 0.61 | 1.16 | 5 | 0.00648 | 13 | 10674075 |
| 2024-09-17 | 6.34 | 8.85 | 35 | 0.0548 | 27.1 | 41.7 | 50 | 0.264 | 2.13 | 4.16 | 5 | 0.0236 | 10.2 | 9278640 |
| 2024-09-18 | 8.74 | 10 | 35 | 0.0602 | 28.5 | 32.6 | 50 | 0.196 | 0.642 | 0.733 | 5 | 0.00443 | 7.9 | 6887375 |
| 2024-09-19 | 7.15 | 9.63 | 35 | 0.0514 | 24.9 | 33.7 | 50 | 0.18 | 0.606 | 0.838 | 5 | 0.00445 | 9.74 | 7332959 |
| 2024-09-20 | 6.58 | 8.8 | 35 | 0.0506 | 26.3 | 35.2 | 50 | 0.202 | 0.552 | 0.753 | 5 | 0.00425 | 9.62 | 7689168 |
| 2024-09-21 | 6.66 | 8.24 | 35 | 0.0502 | 28.4 | 35.1 | 50 | 0.214 | 0.384 | 0.473 | 5 | 0.0029 | 8.64 | 7580960 |
| 2024-09-22 | 6.19 | 7.61 | 35 | 0.0472 | 26.9 | 33.1 | 50 | 0.205 | 0.41 | 0.505 | 5 | 0.00314 | 8.8 | 7667650 |
| 2024-09-23 | 5.56 | 7.15 | 35 | 0.0427 | 25.2 | 32.6 | 50 | 0.195 | 0.394 | 0.512 | 5 | 0.00305 | 9.4 | 7747310 |
| 2024-09-24 | 6.04 | 7.38 | 35 | 0.0439 | 28.5 | 34.9 | 50 | 0.207 | 0.475 | 0.582 | 5 | 0.00344 | 8.74 | 7337038 |
| 2024-09-25 | 6.79 | 8.06 | 35 | 0.0505 | 30 | 35.7 | 50 | 0.223 | 0.479 | 0.597 | 5 | 0.00356 | 8.35 | 7450459 |
| 2024-09-26 | 6.9 | 8.17 | 35 | 0.0521 | 31.2 | 37 | 50 | 0.236 | 0.459 | 0.549 | 5 | 0.00348 | 8.35 | 7578284 |
| 2024-09-27 | 7 | 8.27 | 35 | 0.0537 | 30.5 | 36 | 50 | 0.233 | 0.429 | 0.51 | 5 | 0.00329 | 8.32 | 7695833 |
| 2024-09-28 | 6.54 | 8.2 | 35 | 0.0513 | 28.5 | 35.8 | 50 | 0.224 | 0.515 | 0.65 | 5 | 0.00405 | 8.99 | 7900944 |
| 2024-09-29 | 7.51 | 8.98 | 35 | 0.0549 | 30.4 | 36.3 | 50 | 0.222 | 0.578 | 0.695 | 5 | 0.00422 | 8.46 | 7366379 |
| 2024-09-30 | 6.76 | 8.79 | 35 | 0.0547 | 27.8 | 36.3 | 50 | 0.227 | 0.588 | 0.771 | 5 | 0.00477 | 9.51 | 8199369 |
| 2024-10-01 | 7.04 | 8.43 | 35 | 0.0584 | 31.7 | 38 | 50 | 0.263 | 0.406 | 0.492 | 5 | 0.00335 | 8.49 | 8315766 |
| 2024-10-02 | 6.74 | 8.06 | 35 | 0.0565 | 31 | 37.1 | 50 | 0.26 | 0.34 | 0.411 | 5 | 0.00283 | 8.44 | 8394007 |
| 2024-10-03 | 6.53 | 7.84 | 35 | 0.054 | 31.1 | 37.3 | 50 | 0.258 | 0.347 | 0.42 | 5 | 0.00285 | 8.46 | 8271938 |
| 2024-10-04 | 6.63 | 7.93 | 35 | 0.0529 | 31.1 | 37.1 | 50 | 0.247 | 0.391 | 0.468 | 5 | 0.00309 | 8.45 | 8001766 |
| 2024-10-05 | 7.07 | 8.36 | 35 | 0.0565 | 31.6 | 37.4 | 50 | 0.252 | 0.415 | 0.495 | 5 | 0.0033 | 8.33 | 8011657 |
| 2024-10-06 | 7.67 | 9.02 | 35 | 0.0616 | 32 | 37.6 | 50 | 0.257 | 0.434 | 0.51 | 5 | 0.00349 | 8.24 | 8152218 |
| 2024-10-07 | 7.44 | 8.72 | 35 | 0.0583 | 31.9 | 37.4 | 50 | 0.251 | 0.406 | 0.478 | 5 | 0.00318 | 8.22 | 7858655 |
| 2024-10-08 | 6.66 | 7.8 | 35 | 0.0529 | 32.3 | 37.7 | 50 | 0.256 | 0.389 | 0.458 | 5 | 0.00308 | 8.18 | 7962511 |
| 2024-10-09 | 5.86 | 6.83 | 35 | 0.0458 | 31.1 | 36.2 | 50 | 0.243 | 0.413 | 0.484 | 5 | 0.0032 | 8.1 | 7862338 |
| 2024-10-10 | 6.15 | 7.24 | 35 | 0.0487 | 31.9 | 37.6 | 50 | 0.253 | 0.412 | 0.486 | 5 | 0.00326 | 8.27 | 7967611 |
| 2024-10-11 | 6.5 | 7.65 | 35 | 0.0505 | 31 | 36.2 | 50 | 0.241 | 0.453 | 0.548 | 5 | 0.00354 | 8.14 | 7800489 |
| 2024-10-12 | 6.66 | 7.76 | 35 | 0.0504 | 31.9 | 37.2 | 50 | 0.242 | 0.533 | 0.622 | 5 | 0.00402 | 8.13 | 7580926 |
| 2024-10-13 | 6.76 | 7.88 | 35 | 0.051 | 32.7 | 38.1 | 50 | 0.247 | 0.539 | 0.628 | 5 | 0.00408 | 8.15 | 7589391 |
| 2024-10-14 | 5.81 | 6.85 | 35 | 0.0458 | 32.6 | 38.7 | 50 | 0.259 | 0.542 | 0.643 | 5 | 0.00433 | 8.33 | 7992398 |
| 2024-10-15 | 5.39 | 6.23 | 35 | 0.0403 | 32.7 | 37.8 | 50 | 0.244 | 0.632 | 0.732 | 5 | 0.00471 | 8.02 | 7481513 |
| 2024-10-16 | 4.67 | 5.54 | 35 | 0.0341 | 32.2 | 38.1 | 50 | 0.232 | 0.556 | 0.659 | 5 | 0.00415 | 8.36 | 7079488 |
| 2024-10-17 | 4.37 | 5.09 | 35 | 0.0314 | 32.2 | 37.5 | 50 | 0.231 | 0.547 | 0.655 | 5 | 0.00393 | 8.12 | 7191798 |
| 2024-10-18 | 3.5 | 4 | 35 | 0.0234 | 32.9 | 37.6 | 50 | 0.22 | 0.525 | 0.609 | 5 | 0.00353 | 7.87 | 6726579 |
| 2024-10-19 | 2.52 | 3.04 | 35 | 0.0174 | 32.3 | 39 | 50 | 0.224 | 0.315 | 0.392 | 5 | 0.00218 | 8.47 | 6952247 |
| 2024-10-20 | 2.49 | 2.94 | 35 | 0.0168 | 31.9 | 37.7 | 50 | 0.216 | 0.333 | 0.395 | 5 | 0.00226 | 8.33 | 6776177 |
| 2024-10-21 | 3.17 | 3.76 | 35 | 0.0201 | 31.8 | 37.8 | 50 | 0.207 | 0.357 | 0.452 | 5 | 0.00228 | 8.37 | 6403700 |
| 2024-10-22 | 3.57 | 4.3 | 35 | 0.0225 | 32.8 | 39.8 | 50 | 0.207 | 0.322 | 0.413 | 5 | 0.00205 | 8.52 | 6346038 |
| 2024-10-23 | 3.86 | 4.64 | 35 | 0.0264 | 33 | 39.3 | 50 | 0.221 | 0.321 | 0.389 | 5 | 0.00232 | 8.44 | 6132830 |
| 2024-10-24 | 4.99 | 6.06 | 35 | 0.0339 | 34.6 | 40.5 | 50 | 0.238 | 0.329 | 0.462 | 5 | 0.00222 | 8.19 | 6800121 |
| 2024-10-25 | 6.49 | 7.59 | 35 | 0.0443 | 33.6 | 39.5 | 50 | 0.23 | 0.332 | 0.392 | 5 | 0.00226 | 8.19 | 6836190 |
| 2024-10-26 | 7.36 | 8.64 | 35 | 0.0494 | 33.5 | 39.1 | 50 | 0.229 | 0.383 | 0.501 | 5 | 0.00258 | 8.15 | 6718606 |
| 2024-10-27 | 6.97 | 8.1 | 35 | 0.0489 | 32.5 | 37.8 | 50 | 0.228 | 0.445 | 0.53 | 5 | 0.00312 | 8.09 | 7045415 |
| 2024-10-28 | 4.02 | 4.96 | 35 | 0.0282 | 29.7 | 37.1 | 50 | 0.214 | 0.435 | 0.552 | 5 | 0.00317 | 8.96 | 7255089 |
| 2024-10-29 | 2.77 | 3.54 | 35 | 0.0204 | 28.4 | 37.3 | 50 | 0.214 | 0.507 | 0.694 | 5 | 0.00393 | 9.56 | 7704276 |
| 2024-10-30 | 4.74 | 5.56 | 35 | 0.0324 | 32.2 | 37.7 | 50 | 0.219 | 0.544 | 0.645 | 5 | 0.00372 | 8.09 | 6886382 |
| 2024-10-31 | 5.49 | 6.39 | 35 | 0.0378 | 31.2 | 36.4 | 50 | 0.216 | 0.569 | 0.665 | 5 | 0.00393 | 8.09 | 6903752 |
| 2024-11-01 | 4.46 | 5.18 | 35 | 0.0303 | 33 | 38.3 | 50 | 0.224 | 0.543 | 0.632 | 5 | 0.0037 | 8.07 | 6810868 |
| 2024-11-02 | 4.44 | 5.17 | 35 | 0.0298 | 33.5 | 39 | 50 | 0.225 | 0.554 | 0.649 | 5 | 0.00372 | 8.08 | 6716273 |
| 2024-11-03 | 4.24 | 4.91 | 35 | 0.0282 | 33.3 | 38.5 | 50 | 0.221 | 0.525 | 0.612 | 5 | 0.00349 | 8.04 | 6658157 |
| 2024-11-04 | 3.84 | 4.51 | 35 | 0.0263 | 33 | 39.1 | 50 | 0.226 | 0.423 | 0.508 | 5 | 0.0029 | 8.23 | 6879854 |
| 2024-11-05 | 3.26 | 3.85 | 35 | 0.0218 | 32.1 | 38.2 | 50 | 0.215 | 0.37 | 0.449 | 5 | 0.00248 | 8.29 | 6697167 |
| 2024-11-06 | 3.78 | 4.6 | 35 | 0.0253 | 33.7 | 39.7 | 50 | 0.221 | 0.386 | 0.475 | 5 | 0.0027 | 8.28 | 6227463 |
| 2024-11-07 | 7.23 | 8.53 | 35 | 0.0419 | 33 | 39.3 | 50 | 0.193 | 0.371 | 0.445 | 5 | 0.00252 | 8.37 | 5208998 |
| 2024-11-08 | 11.9 | 13.5 | 35 | 0.0724 | 34.5 | 39.4 | 50 | 0.211 | 0.429 | 0.494 | 5 | 0.00261 | 7.85 | 6115508 |
| 2024-11-09 | 12.4 | 14 | 35 | 0.0774 | 35.2 | 39.8 | 50 | 0.22 | 0.462 | 0.528 | 5 | 0.0029 | 7.71 | 6266268 |
| 2024-11-10 | 13 | 14.8 | 35 | 0.083 | 34.5 | 39 | 50 | 0.219 | 0.557 | 0.632 | 5 | 0.00356 | 7.74 | 6376027 |
| 2024-11-11 | 9.81 | 11.1 | 35 | 0.0626 | 34.2 | 38.7 | 50 | 0.219 | 0.626 | 0.708 | 5 | 0.00404 | 7.73 | 6424041 |
| 2024-11-12 | 9.44 | 10.6 | 35 | 0.0636 | 35.8 | 40 | 50 | 0.242 | 0.608 | 0.692 | 5 | 0.00408 | 7.56 | 6757700 |
| 2024-11-13 | 10.6 | 12 | 35 | 0.0763 | 35.4 | 40.1 | 50 | 0.254 | 0.495 | 0.562 | 5 | 0.0037 | 7.76 | 6880820 |
| 2024-11-14 | 8.73 | 10.1 | 35 | 0.0621 | 34.2 | 39.6 | 50 | 0.244 | 0.482 | 0.558 | 5 | 0.00343 | 8.04 | 7121546 |
| 2024-11-15 | 7.36 | 8.51 | 35 | 0.0524 | 34.3 | 39.7 | 50 | 0.244 | 0.431 | 0.502 | 5 | 0.00308 | 8.03 | 7129624 |
| 2024-11-16 | 6.55 | 7.6 | 35 | 0.047 | 34.4 | 39.8 | 50 | 0.247 | 0.442 | 0.515 | 5 | 0.00318 | 8.06 | 7216437 |
| 2024-11-17 | 6.27 | 7.46 | 35 | 0.0461 | 34.1 | 40.3 | 50 | 0.251 | 0.319 | 0.386 | 5 | 0.00234 | 8.3 | 7363845 |
| 2024-11-18 | 6.87 | 8.09 | 35 | 0.051 | 33.1 | 39 | 50 | 0.246 | 0.256 | 0.301 | 5 | 0.0019 | 8.27 | 7443254 |
| 2024-11-19 | 8.21 | 9.52 | 35 | 0.0648 | 32.4 | 37.7 | 50 | 0.245 | 0.272 | 0.317 | 5 | 0.00276 | 8.11 | 6781893 |
| 2024-11-20 | 10.6 | 12.2 | 35 | 0.0778 | 32.4 | 37 | 50 | 0.237 | 0.325 | 0.371 | 5 | 0.00238 | 7.88 | 7332055 |
| 2024-11-21 | 8.87 | 10.3 | 35 | 0.0643 | 33.1 | 37.9 | 50 | 0.239 | 0.349 | 0.422 | 5 | 0.00253 | 7.87 | 7259483 |
| 2024-11-22 | 8.09 | 9.44 | 35 | 0.0567 | 32.5 | 37.7 | 50 | 0.23 | 0.313 | 0.437 | 5 | 0.00219 | 8.08 | 7009806 |
| 2024-11-23 | 9.11 | 10.6 | 35 | 0.061 | 33.1 | 38.7 | 50 | 0.222 | 0.328 | 0.383 | 5 | 0.00221 | 8.17 | 6702919 |
| 2024-11-24 | 9.11 | 10.6 | 35 | 0.0593 | 32.9 | 38.5 | 50 | 0.212 | 0.44 | 0.664 | 5 | 0.00281 | 8.19 | 6384567 |
| 2024-11-25 | 8.86 | 10.4 | 35 | 0.0576 | 33.1 | 38.3 | 50 | 0.215 | 0.447 | 0.535 | 5 | 0.00291 | 8.06 | 6523657 |
| 2024-11-26 | 6.83 | 8.1 | 35 | 0.045 | 33.4 | 39.5 | 50 | 0.214 | 0.308 | 0.378 | 5 | 0.0022 | 8.3 | 6040826 |
| 2024-11-27 | 6.1 | 7.36 | 35 | 0.0376 | 32.7 | 39.2 | 50 | 0.202 | 0.295 | 0.368 | 5 | 0.00182 | 8.36 | 6200940 |
| 2024-11-28 | 6.16 | 7.37 | 35 | 0.0374 | 32.8 | 39 | 50 | 0.199 | 0.341 | 0.416 | 5 | 0.00208 | 8.29 | 6084173 |
| 2024-11-29 | 6.55 | 8.04 | 35 | 0.0395 | 33.7 | 39.6 | 50 | 0.206 | 0.323 | 0.408 | 5 | 0.00196 | 8.25 | 6044310 |
| 2024-11-30 | 7.03 | 8.45 | 35 | 0.0417 | 34 | 39.7 | 50 | 0.204 | 0.307 | 0.375 | 5 | 0.00181 | 8.18 | 5934946 |
| 2024-12-01 | 6.2 | 7.43 | 35 | 0.0336 | 33.6 | 39.9 | 50 | 0.183 | 0.353 | 0.424 | 5 | 0.00192 | 8.32 | 5432662 |
| 2024-12-02 | 5.24 | 6.31 | 35 | 0.0291 | 33.1 | 39.9 | 50 | 0.184 | 0.305 | 0.377 | 5 | 0.00169 | 8.5 | 5569977 |
| 2024-12-03 | 5.29 | 6.4 | 35 | 0.0309 | 32.6 | 39.4 | 50 | 0.178 | 0.252 | 0.303 | 5 | 0.00163 | 8.62 | 5377507 |
| 2024-12-04 | 5.62 | 7.35 | 35 | 0.0323 | 32.3 | 38.3 | 50 | 0.193 | 0.325 | 0.531 | 5 | 0.0019 | 8.39 | 5794494 |
| 2024-12-05 | 4.3 | 5.13 | 35 | 0.0276 | 34.1 | 40 | 50 | 0.219 | 0.345 | 0.42 | 5 | 0.00223 | 8.1 | 6450787 |
| 2024-12-06 | 4.33 | 5.17 | 35 | 0.0276 | 32.9 | 38.6 | 50 | 0.212 | 0.32 | 0.39 | 5 | 0.00203 | 8.22 | 6365673 |
| 2024-12-07 | 4.9 | 6.13 | 35 | 0.0314 | 34.2 | 40.1 | 50 | 0.221 | 0.242 | 0.357 | 5 | 0.00156 | 8.24 | 6432798 |
| 2024-12-08 | 4.9 | 5.71 | 35 | 0.0303 | 34.3 | 40 | 50 | 0.212 | 0.222 | 0.26 | 5 | 0.00138 | 8.14 | 6189796 |
| 2024-12-09 | 5.37 | 6.19 | 35 | 0.0348 | 33.2 | 38.2 | 50 | 0.214 | 0.238 | 0.273 | 5 | 0.00154 | 7.99 | 6485176 |
| 2024-12-10 | 5.97 | 6.89 | 35 | 0.0382 | 32.9 | 38 | 50 | 0.208 | 0.273 | 0.317 | 5 | 0.00176 | 8.03 | 6437691 |
| 2024-12-11 | 7.03 | 8.14 | 35 | 0.0481 | 32.9 | 38.1 | 50 | 0.224 | 0.338 | 0.391 | 5 | 0.00232 | 8.07 | 6811581 |
| 2024-12-12 | 5.79 | 6.75 | 35 | 0.0375 | 34 | 39.7 | 50 | 0.22 | 0.293 | 0.341 | 5 | 0.00191 | 8.14 | 6502428 |
| 2024-12-13 | 5.69 | 6.67 | 35 | 0.0367 | 34.4 | 40.4 | 50 | 0.222 | 0.266 | 0.312 | 5 | 0.00171 | 8.21 | 6460376 |
| 2024-12-14 | 5.84 | 6.84 | 35 | 0.0373 | 32.5 | 38.2 | 50 | 0.208 | 0.253 | 0.297 | 5 | 0.00161 | 8.22 | 6381738 |
| 2024-12-15 | 6.61 | 8.05 | 35 | 0.0406 | 32.5 | 37.7 | 50 | 0.202 | 0.319 | 0.391 | 5 | 0.00195 | 8.08 | 6151940 |
| 2024-12-16 | 6.21 | 7.29 | 35 | 0.0383 | 32.7 | 38.1 | 50 | 0.201 | 0.269 | 0.318 | 5 | 0.00165 | 8.01 | 6158667 |
| 2024-12-17 | 7.37 | 9.72 | 35 | 0.0443 | 32.3 | 37.6 | 50 | 0.197 | 0.256 | 0.375 | 5 | 0.00154 | 8.13 | 6004304 |
| 2024-12-18 | 7.31 | 8.69 | 35 | 0.0392 | 32.4 | 38.5 | 50 | 0.173 | 0.19 | 0.225 | 5 | 0.00101 | 8.38 | 5417125 |
| 2024-12-19 | 7.28 | 8.49 | 35 | 0.0443 | 31.8 | 37.2 | 50 | 0.194 | 0.196 | 0.23 | 5 | 0.00118 | 8.16 | 6110616 |
| 2024-12-20 | 7.95 | 9.54 | 35 | 0.0496 | 32.2 | 38.2 | 50 | 0.201 | 0.221 | 0.277 | 5 | 0.00138 | 8.07 | 6278491 |
| 2024-12-21 | 8.38 | 9.77 | 35 | 0.0507 | 32.3 | 37.8 | 50 | 0.195 | 0.186 | 0.218 | 5 | 0.00113 | 8.15 | 6045173 |
| 2024-12-22 | 8.89 | 10.2 | 35 | 0.0594 | 31 | 35.9 | 50 | 0.204 | 0.212 | 0.246 | 5 | 0.00139 | 8.02 | 6604057 |
| 2024-12-23 | 8.22 | 9.39 | 35 | 0.0569 | 30.3 | 34.6 | 50 | 0.21 | 0.245 | 0.279 | 5 | 0.00171 | 7.89 | 6966161 |
| 2024-12-24 | 7.91 | 9.05 | 35 | 0.0561 | 30.8 | 35.3 | 50 | 0.219 | 0.243 | 0.278 | 5 | 0.00172 | 7.89 | 7168252 |
| 2024-12-25 | 8.39 | 9.52 | 35 | 0.0601 | 32.9 | 37.4 | 50 | 0.236 | 0.294 | 0.333 | 5 | 0.00211 | 7.8 | 7190439 |
| 2024-12-26 | 8.46 | 9.7 | 35 | 0.0589 | 31 | 35.6 | 50 | 0.216 | 0.202 | 0.232 | 5 | 0.00142 | 7.94 | 7005269 |
| 2024-12-27 | 8.16 | 10 | 35 | 0.056 | 29.9 | 34.6 | 50 | 0.208 | 0.194 | 0.237 | 5 | 0.00134 | 8.05 | 6895246 |
| 2024-12-28 | 8.25 | 9.65 | 35 | 0.056 | 31.7 | 36.7 | 50 | 0.215 | 0.226 | 0.27 | 5 | 0.00154 | 7.9 | 6810978 |
| 2024-12-29 | 8.86 | 11 | 35 | 0.0588 | 32.4 | 36.8 | 50 | 0.217 | 0.259 | 0.315 | 5 | 0.00172 | 7.81 | 6652654 |
| 2024-12-30 | 9.18 | 10.4 | 35 | 0.0637 | 34.2 | 38.8 | 50 | 0.238 | 0.29 | 0.331 | 5 | 0.00202 | 7.76 | 6971055 |
| 2024-12-31 | 8.7 | 10.4 | 35 | 0.0543 | 32.5 | 38.5 | 50 | 0.203 | 0.337 | 0.414 | 5 | 0.00211 | 8.19 | 6379858 |
| 平均值 | 5.55 | 6.65 | / | / | 28.8 | 34.5 | / | / | 0.734 | 0.916 | / | / | 8.49 | 8349691 |
| 最大值 | 13 | 14.8 | / | 0.164 | 35.8 | 41.7 | / | 0.775 | 2.3 | 4.16 | / | 0.0399 | 13 | 32023213 |
| 最小值 | 1.37 | 2 | / | 0 | 16.2 | 21.6 | / | 0 | 0.186 | 0.218 | / | 0 | 7.22 | 1241377 |
| 累计值 | -- | -- | / | 16.4 | -- | -- | / | 86.9 | -- | -- | / | 2.48 | -- | 2972490054 |