附件5

山东省国家重点监控企业

自行监测年度报告

2018年

企业名称： 日照市凌云海糖业集团有限公司

监测单位：日照市凌云海糖业集团有限公司

监测时段：      2018.1.1-12.31

报告日期：  2019   年  1   月  29   日

# 日照市凌云海糖业集团有限公司自行监测年度报告

| 监测项目 监测内容 |  | 监测 点位 | 全年生 产天数 | 应当监测天数 | 实际监测天数 | 实际监 测次数 | 达标 次数 | 超标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监 测 指 标 | 化学需氧量 | 废水总排放口 | 365 | 365 | 365 | 自动监测 | 均达标 | 无 |
|  | 氨氮 | 废水总排放口 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 无 |
|  | Bod5 | 废水总排放口 | 365 | 6 | 6 | 6 | 6 | 无 |
|  | 总氮 | 废水总排放口 | 365 | 6 | 6 | 6 | 6 | 无 |
|  | Ph | 废水总排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
|  | 悬浮物 | 废水总排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
|  | 总磷 | 废水总排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
|  | 氟化物 | 废水总排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
|  | 挥发酚 | 废水总排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
|  | 石油类 | 废水总排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
|  | 硫化物 | 废水总排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
|  | 全盐量 | 废水总排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
|  | 二氧化硫 | 烟气排放口 | 365 | 365 | 365 | 自动监测 | 均达标 | 无 |
|  | 氮氧化物 | 烟气排放口 | 365 | 365 | 365 | 自动监测 | 均达标 | 无 |
|  | 烟尘 | 烟气排放口 | 365 | 365 | 365 | 自动监测 | 均达标 | 无 |
|  | 烟气黑度 | 烟气排放口 | 365 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 |
|  | 颗粒物 | 烟气排放口 | 365 | 2 | 2 | 2 | 2 | 无 |
|  | 汞及其化合物 | 烟气排放口 | 365 | 2 | 2 | 2 | 2 | 无 |
|  | 非甲烷总烃 | 烟气排放口 | 365 | 2 | 2 | 2 | 2 | 无 |
|  | 厂界噪声 | 厂界 | 365 | 4 | 4 | 32 | 32 | 无 |
| 监测方案的 调整变化情况 |  | 2018年6月份增加BOD5和总氮指标。 |  |  |  |  |  |  |
| 全年废水、废气 污染物排放量 |  | 废水：化学需氧量3.5吨 废气： 二氧化硫13.4吨 氮氧化物108吨 烟尘10.1吨 |  |  |  |  |  |  |
| 固体废弃物的类型、 产生数量，处置方式 数量以及去向 |  | 煤灰 18096吨，外售 、炉渣16704吨，外售、脱硫石膏3369.7吨，外售 |  |  |  |  |  |  |
| 按要求开展企业 周边环境质量影响 状况监测结果 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |

编制：    尹   伟    ；签发；   吕银贵

日期：   2019.1.29    ；日期：  2019.1.29